## Slide 1
Inspecciones de seguridad
y reporte de condiciones
Capacitación para colaboradores
Observar • Reportar • Corregir • Prevenir
Área segura
Orden
Condición
Detectar a tiempo evita que una condición se convierta en un incidente.
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]

## Slide 2
Objetivos de la capacitación
¿Qué debemos saber y hacer?
1. Identificar
Reconocer condiciones que puedan generar lesión, daño, interrupción o pérdida durante el trabajo.
2. Inspeccionar
Aplicar una observación ordenada del lugar, equipos, herramientas, procesos y comportamiento seguro.
3. Reportar
Comunicar oportunamente lo encontrado, con información suficiente para priorizar y corregir.
Meta: fortalecer la cultura preventiva y la participación de todos en el SG-SST.
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]

## Slide 3
¿Qué es una inspección de seguridad?
Una herramienta preventiva del SG-SST
Es una revisión sistemática del trabajo para identificar peligros, desviaciones o condiciones que requieren intervención antes de que generen un evento no deseado.
No es “buscar culpables”. Es observar, aprender y actuar sobre las causas y controles.
Personas
Equipos
Ambiente
Procesos
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]

## Slide 4
¿Qué debemos observar?
Una inspección mira el sistema completo
Orden y aseo
Pasillos despejados, almacenamiento estable, residuos controlados.
Instalaciones
Pisos, escaleras, iluminación, señalización, salidas y accesos.
Equipos y herramientas
Estado, protecciones, mantenimiento, cables, uso previsto.
Sustancias y materiales
Identificación, almacenamiento, derrames, manipulación segura.
Ergonomía
Posturas, alturas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.
Emergencias
Extintores accesibles, rutas libres, botiquín y equipos disponibles.
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]

## Slide 5
Condición peligrosa: ¿qué reportar?
Ejemplos que requieren atención
Cable deteriorado
Puede generar contacto eléctrico o falla del equipo.
Derrame o piso húmedo
Aumenta la probabilidad de caída al mismo nivel.
Salida obstruida
Dificulta una evacuación rápida y segura.
Carga mal almacenada
Puede caer, colapsar o bloquear zonas de tránsito.
Equipo sin protección
Expone a partes móviles, cortantes o puntos de atrapamiento.
Iluminación deficiente
Afecta la visibilidad y aumenta errores o tropiezos.
Regla práctica: si algo puede causar daño, interrumpir el trabajo o reducir la eficacia de un control, repórtalo.
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]

## Slide 6
Cómo realizar una inspección
Antes • Durante • Después
ANTES
Definir área y alcance
Revisar inspecciones previas
Llevar lista de verificación
Conocer los peligros principales
DURANTE
Observar sin interferir
Hablar con quienes realizan la tarea
Registrar ubicación y evidencia
Controlar de inmediato lo urgente
DESPUÉS
Clasificar hallazgos
Asignar responsable y plazo
Hacer seguimiento
Cerrar solo cuando exista evidencia
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]

## Slide 7
Cómo hacer un buen reporte
Información clara = respuesta más rápida
1. ¿Qué observaste?
Describe la condición concreta, sin suposiciones.
2. ¿Dónde está?
Área, punto, equipo o proceso exacto.
3. ¿Qué riesgo genera?
Explica qué podría pasar y a quién podría afectar.
4. Evidencia
Foto o dato útil, sin exponerte para obtenerlo.
5. Acción inmediata
Indica si aislaste, señalizaste o detuviste una tarea de forma segura.
6. Seguimiento
Canaliza a SST/líder y verifica que el hallazgo quede gestionado.
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]

## Slide 8
¿Cuándo actuar de inmediato?
Primero protege a las personas
Cuando exista peligro evidente e inmediato, no esperes al cierre administrativo del reporte: controla el acceso, informa y solicita intervención.
1
Detente y evalúa
No te expongas para “comprobar” el peligro.
2
Aísla o señaliza
Solo si puedes hacerlo de forma segura.
3
Informa
Notifica al responsable del área y a SST.
4
Registra
Deja evidencia suficiente para gestionar y cerrar.
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]

## Slide 9
Responsabilidades compartidas
La prevención funciona cuando todos participan
Colaboradores
• Cumplir controles y procedimientos seguros
• Reportar condiciones y cambios
• Participar en inspecciones cuando corresponda
• No retirar protecciones ni improvisar controles
Líderes de proceso
• Facilitar la corrección de hallazgos
• Definir responsables y plazos
• Asegurar recursos para controles
• Verificar que el cierre sea real y sostenible
SST / responsable del SG-SST
• Orientar la metodología
• Analizar tendencias y recurrencias
• Apoyar priorización de controles
• Conservar evidencias y hacer seguimiento
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]

## Slide 10
Ejercicio práctico
Del hallazgo al cierre
ESCENARIO
En un pasillo de circulación se observa una caja sobresaliendo de una estantería y reduciendo el espacio de paso.
Pregúntate:
• ¿Qué puede pasar?
• ¿Qué acción inmediata es segura?
• ¿Qué debe contener el reporte?
• ¿Cómo se verifica el cierre?
Hallazgo
Caja invade zona de paso.
Riesgo
Golpe, tropiezo o caída de material.
Acción
Corregir/aislar si es seguro e informar.
Cierre
Reubicar y verificar estabilidad/orden.
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]

## Slide 11
Mensajes clave
La inspección termina cuando el hallazgo se controla
OBSERVA
Mira más allá de lo evidente: cambios, deterioro, obstáculos y controles faltantes.
REPORTA
Sé claro, oportuno y específico. Un buen reporte facilita la intervención.
ACTÚA
Ante peligro inmediato, protege primero a las personas y comunica.
VERIFICA
No confundas “enviado” con “cerrado”: confirma que la condición fue controlada.
Tu reporte puede evitar un accidente.
Notes: [Sources] - https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72173 [/Sources]