## Slide 1
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica (PAUEEE)
Socialización Institucional y Gestión Eficiente del Recurso Energético en SANITHELP
PG-AR-002 V1
Proceso: Ambiente y Recursos
PONENTE:
María Luisa Castro Sánchez
Ingeniera de Calidad y Ambiente

## Slide 2
01. CONTEXTO SEDE
Identificación Institucional y Áreas Cubiertas
Información SANITHELP
Infraestructura Cubierta
Cobertura completa en la sede operacional:
NIT: 900978120-8
Rep. Legal: Anderson de Jesús Cantor Rambau
Dirección: Carrera 53 No. 59-77, Local 2, Barranquilla
Servicios: Medicina general, laboral, del trabajo, consulta externa y toma de muestras.
Sala de espera / Recepción
2 Consultorios médicos
Sala de toma de muestras
Sala de juntas / Comedor
Cuarto de aseo
Cuartos de residuos (RESPEL/Ord)

## Slide 3
02. MARCO ESTRATÉGICO
Objetivo y Alcance del Programa
Objetivo General
Establecer medidas sistemáticas para el control y reducción del consumo de energía eléctrica en SANITHELP, previniendo desperdicios y promoviendo el uso eficiente, garantizando la seguridad eléctrica, bioseguridad y continuidad asistencial.
Alcance y Prioridad Asistencial
Aplica a todas las actividades administrativas, asistenciales, de apoyo y mantenimiento.
Regla Invariable: Las medidas de ahorro NUNCA deben comprometer la atención en salud, la conservación de muestras ni la bioseguridad.

## Slide 4
03. GOBERNANZA
Matriz de Responsabilidades
Representante Legal
Aprobar el programa, disponer de recursos razonables, asignar responsables y revisar periódicamente resultados.
Ing. Calidad y Ambiente
Coordinar el diagnóstico, línea base, inventario de cargas, capacitaciones y seguimiento continuo de indicadores.
Personal Asistencial/Admin
Uso racional de energía, apagar equipos no esenciales al terminar la jornada y reportar riesgos o anomalías.
Mantenimiento / Técnicos
Apoyar revisiones visuales, ejecutar mantenimientos autorizados y cumplir con la normativa técnica vigente.

## Slide 5
04. DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Inventario y Recopilación de Información
Acción Inicial Obligatoria
Categorías a Verificar en Sitio
Recopilar historial de facturación eléctrica.
Identificar medidor principal y sus periodos.
Levantar inventario físico detallado de cargas.
Inspección técnica de tableros y protecciones.
Iluminación
Luminarias, tipo de lámparas e interruptores.
Climatización
Aires acondicionados y sistemas de ventilación.
Equipos de Oficina
Computadores, impresoras y enrutadores.
Refrigeración / Clínicos
Neveras para muestras, centrífugas y diagnósticos.

## Slide 6
05. MEDICIÓN
Metodología para Establecer la Línea Base
01
02
03
04
Histórico 12 Meses
Consolidar kWh facturados, días del periodo, lecturas estimadas vs. reales y valores cobrados.
Lecturas Directas
Tomar lecturas periódicas del medidor principal solo si es seguro y sin intervenir gabinetes.
Unidad de Actividad
Relacionar consumo con atenciones mensuales o días de operación (denominador único).
Aprobación Formal
Definir y aprobar la línea base una vez que los datos sean suficientes, trazables y fiables.

## Slide 7
06. OPERATIVIDAD
Oportunidades de Ahorro Identificadas por Área
Sala de Espera y Recepción
Aprovechar luz natural y apagar pantallas u ordenadores inactivos durante periodos de no atención.
Consultorios y Toma de Muestras
Apagar luces/equipos al desocupar. Mantener siempre activa la refrigeración de muestras y reactivos.
Sala de Juntas y Comedor
Apagar iluminación y pequeños electrodomésticos auxiliares inmediatamente al retirarse del espacio.
Cuartos de Aseo y Residuos
Luz encendida estrictamente durante la manipulación de residuos o limpieza por seguridad operativa.

## Slide 8
07. HÁBITOS EFICIENTES
Medidas de Uso Eficiente y Buenas Prácticas
Desconexión y Apagado
Climatización y Confort
Apagado manual al finalizar la jornada laboral.
Desconectar cargadores u ordenadores inactivos.
Prohibido manipular tableros o redes para ahorrar.
Mantener puertas y ventanas cerradas con aire activado.
Seguir especificaciones térmicas de fabricantes.
Reemplazo de equipos solo tras análisis técnico-costo.

## Slide 9
08. SEGURIDAD ELÉCTRICA
Procedimiento para Consumos Atípicos y Riesgos
1. Detección y Reporte
Comunicar inmediatamente a Calidad/SST ante lecturas atípicas, calentamientos, olor a quemado, chispas o humedad en cables.
2. Medidas Inmediatas
Restringir acceso a la zona. No tocar superficies ni cables energizados. Suspender uso solo si no hay riesgo de arco eléctrico.
3. Intervención Técnica
Se prohíben empalmes o reparaciones empíricas. Intervenciones ejecutadas exclusivamente por personal certificado competentemente.

## Slide 10
09. CONTROL Y MANTENIMIENTO
Inspección e Indicadores de Gestión Energética
Plan de Inspección
Revisión visual semestral: tomacorrientes, interruptores, tableros y cableado visible.
*La revisión visual interna no sustituye certificaciones ni dictámenes técnicos oficiales exigibles por normativa.
Indicadores de Control
Consumo Total de Energía
Fórmula: kWh facturados en el periodo | Fuente: Factura pública
Atención de Reportes de Fallas
Fórmula: (Reportes atendidos / Reportes recibidos) × 100

## Slide 11
10. CUMPLIMIENTO LEGAL
Marco Normativo Vigente en Colombia
Ley 697 de 2001 & D. 1073 de 2015
Uso racional y eficiente de la energía (PROURE) en el sector institucional.
RETIE Vigente
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Seguridad de personas e instalaciones).
RETILAP Vigente
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público en aspectos aplicables.
Decreto 1072 de 2015 & Ley 9/1979
SG-SST: Prevención y gestión de riesgos laborales y seguridad en instalaciones.

## Slide 12
¡Uso Eficiente y Responsable de la Energía!
El compromiso de todo el equipo de SANITHELP garantiza un entorno seguro, eficiente y sostenible.
María Luisa Castro Sánchez
Ingeniera de Calidad y Ambiente | SANITHELP