## Hoja1
MATRIZ DE PROCESOS VS REQUISITOS DE LA NORMA NTC - ISO 13485: 2016
REQUISITOS ISO 13485 2016 |  | PROCESOS ESTRATEGICOS |  | PROCESOS MISIONALES |  | PROCESOS DE APOYO
|  | GERENCIA GENERAL | GERENCIA ADMINISTRATIVA | ASISTENCIA TECNICA | ALMACEN | GESTION DE CALIDAD | CONTABILIDAD | FACTURACION | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | GESTION HUMANA
4 | Sistema de gestión de la calidad
4.1 | Requisitos generales | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4.2 | Requisitos de la documentación
4.2.1 | Generalidades |  |  |  |  | X
4.2.2 | Manual de calidad |  |  |  |  | X
4.2.3 | Expedientes de dispositivos medicos |  |  |  | x |  | x
4.2.4 | control de documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4.2.5 | Control de registros | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Responsabilidad de la dirección
5.1 | Compromiso de la dirección | X | X |  |  | x
5.2 | Enfoque al Cliente |  |  | X | X | X
5.3 | Politica de la Calidad | X | X |  |  | x
5.4 | Planificación
5.4.1 | Objetivos de la calidad | X | X |  |  | x
5.4.2 | Planificación del SGC | X | X |  |  | X
5.5 | Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 | Responsabilidad y autoridad | X | X |  |  | X
5.5.2 | Representante de la Dirección | X
5.5.3 | Comunicación Interna | X
5.6 | Revisión por la Dirección
5.6.1 | Generalidades | X |  |  |  | X
5.6.2 | Entradas de la revisión | X |  |  |  | X
5.6.3 | Salidad de la revisión | X |  |  |  | X
6 | Gestión de los Recursos
6.1 | Provisión de los recursos | X | X
6.2 | Recursos humanos |  | x | [6 empty] | x
6.3 | Infraestructura | X | X |  |  | x
6.4 | Ambiente de Trabajo y control de la contaminacion
6.4.1 | Ambiente de trabajo | x | x | [6 empty] | x
6.4.2 | control de la contaminacion | EXCLUSIÓN
7 | Realización del producto
7.1 | Planificación de la realización del producto | X | X | X | X | X |  | X
7.2 | Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 | Determinación de los requisitos relacionados con el servicio |  | X | X | X | X |  |  |  | X
7.2.2 | Revisión de los requisitos relacionados con el servicio |  | X | X | X | X |  | X
7.2.3 | Comunicación |  | X | X | X | X | X | X | X | X
7.3 | Diseño y Desarrollo | EXCLUSIÓN
7.3.1 | Generalidades | EXCLUSIÓN
7.3.2 | Planificacion del diseño y desarrollo | EXCLUSIÓN
7.3.3 | Entradas del diseño y desarrollo | EXCLUSIÓN
7.3.4 | Salidas del diseño y desarrollo | EXCLUSIÓN
7.3.5 | Revision del diseño ydesarrollo | EXCLUSIÓN
7.3.6 | Verificacion del diseño y desarrollo | EXCLUSIÓN
7.3.7 | Validacion del diseño y desarrollo | EXCLUSIÓN
7.3.8 | Transferencia del diseño y desarrollo | EXCLUSIÓN
7.3.9 | Control de diseño y desarrollo | EXCLUSIÓN
7.3.10 | Archivos de diseño y desarrollo | EXCLUSIÓN
7.4 | Compras
7.4.1 | Proceso de compras |  | X |  | X | X
7.4.2 | Información de las compras |  | X |  | X | X
7.4.3 | Verificación del producto comprado |  |  |  | X | X
7.5 | Producción y provisión del servicio
7.5.2 | Control de la produccion y provisión del servicio |  |  | X | X | X
7.5.2 | limpieza del producto | EXCLUSIÓN
7.5.3 | Actividades de instalación | EXCLUSIÓN
7.5.4 | Actividades de mantenimiento
7.5.5 | requisitos particulares para dispositivos medicos esteriles | EXCLUSIÓN
7.5.6 | Validación de los procesos de la prest. del servicio |  |  | X | X | X
7.5.7 | Requisitos particulares para la validacion de procesos esterilizacion y sistemas de barreras esteriles | EXCLUSIÓN
7.5.8 | Identificación
7.5.9 | Trazabilidad
7.5.9.1 | Generalidades
7.5.9.2 | Requisitos particulares para dispositivos medicos implantables
7.5.10 | Propiedad del cliente |  |  | X | X
7.5.11 | Presevación del producto |  |  |  | X
7.6 | Control del equipo de seguimiento y medicion
8 | Medición, análisis y mejora
8.1 | Generalidades |  |  |  |  | X
8.2 | Seguimiento y medición |  |  |  |  | X
8.2.1 | Retroalimentación |  |  |  | X | X |  | x
8.2.2 | Manejo de quejas |  |  |  |  | X
8.2.3 | Informe a las autoridades de regulacion |  |  | x | x | x
8.2.4 | Auditoria Interna |  |  |  |  | x
8.2.5 | Seguimiento y medición de los procesos | X | X | X | X | X | X | x | X | X
8.2.6 | Seguimiento y medición del producto |  |  | X | X | X
8.3 | Control del producto no conforme |  |  | X | X
8.3.1 | Generalidades |  |  | x | x
8.3.2 | Acciones en respuesta a productos no conformes detectados antes de la entrega |  |  | x | x
8.3.4 | Reprocesos | EXCLUSIÓN
8.4 | Análisis de datos | X | X | X | X | X |  |  | X | X
8.5 | Mejora
8.5.1 | Generalidades | X | X | X | X | X | X |  | X | X
8.5.2 | Acción correctiva | X | X | X | X | X | X |  | X | X
8.5.3 | Acción preventiva | X | X | X | X | X | X |  | X | X
Note on B7: gmarin: La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización. b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
Note on B15: gmarin: La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia. a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, b) estableciendo la política de la calidad, c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y e) asegurando la disponibilidad de recursos.
Note on B16: gmarin: La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción.
Note on B20: gmarin: La alta dirección debe asegurarse de que: a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad, y b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.
Note on B22: gmarin: La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización. La alta direccion debe documentar la interrelacion entre todo el personal que gestiona, ejecuta y verifica los trabajos que afectan la calidad, y de debe asegurar de la independencia y la autoridad necesarias para ejecutar estas tareas
Note on B23: gmarin: La alta dirección debe designar un miembro de la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
Note on B24: gmarin: La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Note on B30: gmarin: La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Note on B32: gmarin: La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) equipo para ¡os procesos, (tanto hardware como software), y c) servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación).
Note on B33: gmarin: La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Note on B37: La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1). Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto; c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo; d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de operación de la organización. Notas: 1) un documento que específica los procesos del sistema de gestión de la calidad incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que deben aplicarse a un producto, proyecto o contrato especifico, puede denominarse como un plan de la calidad. 2) La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del producto.
Note on B39: La organización debe determinar a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y d) cualquier requisito adicional determinado por la organización.
Note on B41: La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: a) la información sobre el producto, b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
Note on B58: La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable a) la disponibilidad de información que describa las características del producto, b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, c) el uso del equipo apropiado, d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, e) la implementación del seguimiento y de la medición, y f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Note on B69: La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente
Note on B70: La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, a las partes constitutivas de un producto.
Note on B85: El analisis de datos debe proporcionar información sobre: 1. La Satisfacción del cliente 2. La Conformidad con los requisitos del servicio 3. Caracteristicas y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo oportunidades para AP 4. Los proveedores
Note on B87: La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.